РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Небельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 42

от  22.12.2015 г.	п.Небель

«Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Небельского

муниципального образования на период с 2015 до 2020 года»

В соответствии с Федеральный закон №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», подпрограммами «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, Генеральным планом Небельского  муниципального образования, утвержденным решением Схода Небельского МО от 05.12.2013г. № 20 (Генеральный план Небельского МО).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Небельского  муниципального образования на период с 2015 до 2020 года»

2.   Настоящее постановление опубликовать в журнале «Информационный Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Киренского муниципального образования в сети «Интернет» в разделе Поселения.

3.   Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Небельского

сельского поселения                                                                       Н.В.Ворона

Программа комплексного развития систем коммунальной

Инфраструктуры Небельского  муниципального образования

на период с 2015 до 2025 года (далее – Программа)

2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Паспорт Программы | 4 |
| Раздел 2. Характеристика существующего состояния инфраструктуры | 5 |
| 2.1 Электроснабжение | 5 |
| 2.2 Теплоснабжение | 6 |
| 2.3 Водоснабжение | 6 |
| 2.4. Водоотведение | 6 |
| 2.5 Сбор и утилизация ТБО | 6 |
| Раздел 3 Перспективы развития Петропавловского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 6 |
| 3.1 Краткая характеристика поселения | 6 |
| 3.2 Прогноз численности состава населения. Демографический прогноз | 7 |
| 3.3 Прогноз развития промышленности | 8 |
| 3.4 Жилой фонд | 8 |
| Раздел 4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 9 |
| 4.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Криволукского сельского поселения. | 9 |
| 4.2 Показатели перспективного спроса на водоснабжение | 9 |
| 4.3 Показатели перспективного спроса на водоотведение | 9 |
| 4.4 Показатели перспективного спроса на электроснабжение | 10 |
| 4.5 Показатели перспективного спроса на сбор и утилизацию ТБО | 10 |
| Раздел 5 Перечень мероприятий целевых показателей | 11 |
| 5.1 Мероприятия строительство и модернизации систем теплоснабжения | 11 |
| 5.2 Мероприятия строительство и модернизации систем водоснабжения | 11 |
| 5.3 Мероприятия строительство и модернизации систем водоотведения | 11 |
| 5.4Мероприятия строительство и модернизации систем электроснабжения | 12 |
| 5.5 Мероприятия по сбору и утилизации ТБО | 12 |
| Раздел 6. Основные цель и задачи Программы | 13 |
| Раздел 7. Механизм реализации Программы | 13 |
| Раздел 8. Источники финансирования Программы | 13 |
| Раздел 9. Сроки реализации Программы | 14 |
| Раздел 10. Основные мероприятия Программы | 14 |
| Раздел 11. Ожидаемые результаты реализации Программы | 14 |

Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», подпрограммами «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, Генеральным планом Небельского  муниципального образования, утвержденным решением Схода Небельского МО от 05.12.2013 № 20 (далее – Генеральный план Небельского МО).

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры  Небельского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана Небельского МО, определения новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа разработана с учетом планируемого в 2015-2025 годах объема строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Небельского муниципального образования на период с 2015 до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 4. Подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675. 5. Генеральный план Небельского муниципального образования, утвержденный решением Схода Небельского МО от 05.12.2013г. № 20 |
| Заказчик Программы | Администрация Небельского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Небельского муниципального образования |
| Цель Программы | Основной целью Программы является: обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Небельского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 2) строительство и модернизация систем теплоснабжения; 3) строительство и модернизация систем электроснабжения; 4) строительство и модернизация объектов, используемых для сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; |
| Важнейшие целевые показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - капитальный ремонт, строительство и ввод в эксплуатацию сетей; - строительство площадки водозаборных сооружений По объектам, используемым для сбора и захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемый сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки; |
| Сроки реализации Программы | 2015-2025 годы |
| Источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: 1) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; 2) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 3) бюджетные средства; 4) средства организаций коммунального комплекса; 5) привлеченные средства; 6) иные средства, предусмотренные законодательством. |
| Основные мероприятия Программы | Основные мероприятия Программы: модернизация и строительство сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов жилищного, социально-культурного и промышленного назначения, строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов; - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - экономию энергетических и иных ресурсов; Развитие системы коммунальной инфраструктуры, разработанных в соответствии с настоящей Программой. |

Раздел 2. Характеристика существующего  состояния инфраструктуры

2.1 Электроснабжение

Электроснабжение п.Небель Небельского МО осуществляется от линии электропередач (ЛЭП) 10кВ общей протяженностью в границах сельского поселении 0,5км. В п.Небель осуществляется через  подстанцию 10/0,4 кВ.

Основные показатели электропотребления сельского поселения на расчетный срок приведены ниже.

Основные показатели электропотребления сельского поселения  ?

| Наименование потребителей | Численность населения (чел.) | Энергопотребление, кВт*ч/чел. В год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. к Вт* ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Небель | 132 | 1350,0 | 99,6 | 0,08 |

Суммарная электрическая нагрузка, потребителей Небельского муниципального

образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии, составляет 109,6 кВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения Небельского муниципального образования надлежащего качества на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

-реконструкция ТП №591-1 10/0,4 с заменой оборудования и увеличением мощности до 630 кВА- 1 объект

2.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки Небельского  муниципального образования децентрализованное, осуществляется от печей.

2.3 Водоснабжение

Население снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин ВОС отсутствуют. Водопроводные очистные сооружения в п.Небель отсутствуют.

2.4. Водоотведение

Централизованная система водоотведения на территории Небельского муниципального образования  отсутствует. Отвод  сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

2.5 Сбор и утилизация ТБО

Ежегодно на территории поселения около 50 т. ТБО из них 3% с повышенной классностью опасности. Бытовые отходы от организаций и жилого сектора, а так же крупногабаритный мусор вывозиться на свалку для захоронения. Четкий график сбора и вывоза ТБО  отсутствует из за невозможности заключения договоров с частными предпринимателями,  из за чего поселок обрастает несанкционированными свалками. Утилизация ТБО производится в 500 м. от поселка.  Площадь участка 0,4 га,  ТБО утилизируется методом сжигания в этих ямах, по мере накопления.

Раздел 3 Перспективы развития Небельского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Краткая характеристика поселения

# Поселок Небель расположен в южной части Небельского муниципального образования, вблизи железнодорожной станции. Планировочная структура поселка компактная.

Удаленность от областного центра г. Иркутск – 1080 км, от районного центра г. Киренск – 245 км.

Общая площадь Небельского сельского поселения составляет –  71743 га. Численность постоянного населения на 01 января 2015 года составила 132 человек.

Климат резко-континентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая  температура воздуха отрицательная и составляет  - 4,5 градуса.

Зима длиться в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет  - 27 градусов. Зимние осадки составляют 25-30% от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм. Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см. Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17-19 градусов. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветра, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек. при средних показателях 3-5 м/сек.

Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17-19 градусов. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветра, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек. при средних показателях 3-5 м/сек.

По строительному – климатическому районирования (СНиП 23-01-99 строительная климатология) Небельское муниципальное образование относится  к климатическим районам IД и IА.

3.2  Прогноз численности состава населения. Демографический прогноз

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Небельского муниципального образования, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Небельского муниципального образования  на 2015 - 2025 годы.

Целью проведения анализа является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Небельского сельского поселения и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

В Небельском муниципальном образовании  по состоянию на 01.01.2015 г. проживает 132 человек.

С 2012 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за недостаточного количества благоустроенного жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения Небельского муниципального образования приводится в нижеследующей таблице

| Годы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 136 | 138 | 132 | 132 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Небельского сельского поселения – это нехватка рабочих мест, износ жилого фонда, недостаточное развитие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

В свете обращения президента России В.В. Путина к Федеральному собранию 2013 года предполагается развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока все это вселяет надежду, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

3.3   Прогноз развития производственной сферы

- Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения вне границ населенных пунктов составляет 26,7 га, сельскохозяйственного использования – нет.

3.4   Жилой фонд

Существующий жилой фонд поселения составляет 3500 м2   с печным отоплением 3500 м2 частично отличается удовлетворительном состоянием,  подлежит ремонту и сохранению в качестве опорного. Дополнительная потребность в жилом фонде составляет 384м2 (согласно норм Жилищного кодекса). Муниципальное жилье отсутствует.

Раздел 4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

4.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Небельского МО.

4.2.   Показатели перспективного спроса на водоснабжение

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Небельского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 160 л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели перспективного спроса  на водопотребления Небельского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, мЗ/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | QcyT.cp | QcyT.max |
| 1 | п.Небель | 132 | 160 | 29,83 | 35.80 |

4.3.  Показатели перспективного спроса на водоотведение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Основные показатели перспективного спроса на водоотведение Небельского муниципального образования.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут | Объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Небель | 132 | 160 | 27,88 |

4.4.	Показатели перспективного спроса на электроснабжение

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Снабжение потребителей Небельского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Часть существующих сетей и объектов предусмотрено сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели перспективного спроса на электропотребление сельского поселения на расчетный срок.

| Наименование потребителей | Численность населения (чел.) | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. к Вт* ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Небель | 132 | 1350 | 99,6 | 0,08 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей Небельского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет 109,6 кВт.

4.5.  Показатели перспективного спроса на сбор  и утилизацию ТБО

Нормы накопления отходов на территории Небельского муниципального образования принимаются в размере 300 кг/чел, в год в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Объем образующихся отходов в Небельском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (132 человека), на конец расчетного срока составит около 4,7 тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Раздел 5. Перечень мероприятий  целевых показателей

5.1 Мероприятия строительства и модернизации систем теплоснабжения

На территории Небельского муниципального образования предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. Генеральным планом не предусматривается мероприятий для развития системы теплоснабжения Небельского МО.

  - Мероприятия строительства и модернизации систем водоснабжения

В п.Небель предлагается строительство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещенные с насосными станциями второго подъема и резервуары чистой воды.

  - Мероприятия строительства и модернизации систем водоотведения

Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоком на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

-    строительство КОС расчетной производительностью 45 м3/сут. – 1 объект;

- строительство сбросного напорного коллектора диаметром 110мм, общей протяженностью 2.5 км.

  - Мероприятия строительства и модернизации систем электроснабжения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Небельского МО:

- реконструкция воздушной ЛЭП 10 кВ

общей протяженностью в границах сельского поселения 0,5км.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения Небельского муниципального образования надлежащего качества на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция ТП №591-1 10/0.4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 630 кВА-1 объект;

-использование альтернативных источников энергии (ветрогенераторы,  солнечные батареи) обеспечит экономию энергоресурсов, а также поспособствует улучшению состояния окружающей природной среды.

  - Мероприятия по сбору и утилизации ТБО

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории Небельского МО, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- строительство полигона ТБО на юго-восточном направлении от п.Небель;

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на площадку для временного складирования отходов;

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на площадку для временного складирования отходов;

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, снега;

- расчистка захламленных участков;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Раздел 6. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Небельского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Основными задачами Программы являются:

1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

2) модернизация систем электроснабжения;

3) строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО;

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Небельского муниципального образования.

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами Петропавловского муниципального образования в  сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – локальные программы).

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Небельского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса, застройщики.

Раздел 8. Источники финансирования Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

1) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

2) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) бюджетные средства;

4) средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

5) привлеченные средства;

6) иные средства, предусмотренные законодательством.

Раздел 9. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015–2025 годов.

Раздел 10. Основные мероприятия Программы

Основными мероприятиями Программы являются: реконструкция и строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах существующей застройки; модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, электроснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов жилищного, социально-культурного и промышленного назначения, строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО.

Раздел 11. Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Небельского муниципального образования  для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) ТБО;

3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) экономию энергетических и иных ресурсов;

6) улучшение экологической ситуации в Небельском МО.

Количественные показатели результативности реализации Программы приводятся в локальных программах.